## Slide 1
Karaokesda olov
[Epizod.9]
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik

## Slide 2
Contents
Karaokesda olov
Karaoke barida xavfsizlik yo'qligi sababi _2p
Jamoat joylarida yong'inlar _3p
Karaoke xonasida yong'in sababi _6p
Xavfsizlik va qochish talablari _11p
[Epizod.9]
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik

## Slide 3
“
Kuchli musiqa va qo'shiqlar tufayli ko'p odamlar yong'in belgilarini sezmay qolishdi, bu esa yong'in sodir bo'lganida ko'plab odamlarning halok bo'lishiga olib keldi.
Karaoke xonasiga kirganingizda har safar 2 chiqish eshigini toping Agar ekran o'chirilgan yoki yong'in to'g'risida bildirishnoma eshitilsa, tinchlaning va darhol evakuatsiya qiling
“
Karaoke barida xavfsizlik yo'qligi sababi
1
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik

## Slide 4
Bo'linish | Hammasi |  | umumiy bino |  | mavjud bo'lgan ko'p qavatli xonalar | 
 | Yong'inlar soni | inson hayotiga zarar | Yong'inlar soni | inson hayotiga zarar | Yong'inlar soni | inson hayotiga zarar
Jami | 216,498 | 11,089 | 213,398 | 10,820 | 3,101 | 269
 | 100% | 100% | 98.57% | 97.52% | 1.43% | 2.48%
2018 | 42,337 | 2,594 | 41,773 | 2,477 | 565 | 117
2017 | 44,178 | 2,197 | 43,599 | 2,175 | 579 | 22
2016 | 43,413 | 2,024 | 42,700 | 1,964 | 713 | 60
2015 | 44,435 | 2,093 | 43,870 | 2,058 | 565 | 35
2014 | 42,135 | 2,181 | 41,517 | 2,154 | 608 | 27
5 yil ichida 3101 holat ko'payishi, yong'inlarning 1,43%
tashkil qiladi Qurbonlar soni 269 taga, 2,40% ga ko'p
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Jamoat joylarida yong'inlar
2

## Slide 5
Jamoat joylaridagi yong'inlar soni restoran yoki do'konlarga qaraganda kamroq, ammo qurbonlar soni bir necha baravar ko’p
The reason is that the roads and buildings are narrowly designed
“
”
restoran
Karaoke
Umumiy barlar
Gosiwon
Karaoke Bar
Internet-cafe
Yong'inlar
soni
zarar inson hayoti
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Jamoat joylarida yong'inlar
2

## Slide 6
Elektr energiyasining uzilishi 1250 holat
(40,3%)
Bunga beparvolikning sabablari 11201 ta
holat (38,7%)
beparvolik: chekish, ovqat tayyorlash, olov
bilan o'ynash va hk.
원인별
“
”
Yong'inlarning
sababi
Elektr omillari beparvolik mexanik Yong'inning oldini olish
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Jamoat joylarida yong'inlar
2

## Slide 7
Karaoke xonasida yong'in sababi
3
O'rnatishdagi yoki eskirgan gramofon uskunasidagi xatolar tufayli
Quvvat haddan tashqari yuklanganligi sababli Namlik va yomg'ir tufayli ochiq sim yoki elektr uzilishi
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Elektr sababli

## Slide 8
Sigaret qutisini karaoke xonasiga tashlang
Mast bo'lganda chekish va yong'indan xabardor bo'lmaslik
Sigaret qutilari butunlay o'chmagan paytda sigaret qutilarini
qog'oz paketga tashlang
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Karaoke xonasida yong'in sababi
3
Sigaret chekkalari tufayli

## Slide 9
Chekish idishlarini tashlab yuborib, olovga olib keladi
2015 yilda biz sigaretlarni yonmaydigan materialdan
yasalgan tanasi bilan import qila boshladik
Chekishsiz olov yoqilganda sigaret avtomatik ravishda
o'chadi
Yong'in ehtimolini kamaytirish qobiliyati uchun
sertifikat olindi
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Karaoke xonasida yong'in sababi
3
Sigaret tumshug'i butunlay yopilmaganmi?

## Slide 10
Yong'in sodir bo'ladigan joy
Yong'in chiqadigan joy
Ateşleme boshlanganda eng past harorat
Yong'in sodir bo'lganda harorat yong'in sodir bo'lganda ishlaydi
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Karaoke xonasida yong'in sababi
3
Har bir ob'ektda yong'inga qarshi va olov paydo bo'lishi mumkin

## Slide 11
"Elektron sigaretalar yong'inga olib kelmaydi va zararsizmi? Elektron sigaretalar (batareyalarga ega) portlashga olib kelishi mumkin
Batareyani o'z qurilmasi bilan saqlang
Elektron sigaretlardan foydalanish paytida batareyadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing Uxlash yoki tashqariga chiqishda zaryadlash shart emas!
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
Karaoke xonasida yong'in sababi
3

## Slide 12
(Portativ yorug'lik)
(Ko'rsatma ekrani)
(Signal nuri)
Yong'inlarning oldini olish uchun ovozni avtomatik blokirovka qiluvchi qurilmalarni joylashtiring 2 eshikni tekshiring va Portativ chiroqni toping va elektr ta'minoti yo'q bo'lganda foydalaning
(Yong’in söndürücü cháy)
(Signal)
4
Xavfsizlik va qochish talablari
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik

## Slide 13
출입구 및 피난안내도 확인하기
소방시설 위치 확인하기
대피로 2곳 이상 생각해 두기
Evakuatsiya xaritasi
Chiqish va evakuatsiya ma'lumotlarini ham tekshiring
Yong'inga qarshi vositalarning joylashishi
Evakuatsiya qilish uchun ikkita joydan ko'proq narsani o'ylab ko'ring
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
4
Xavfsizlik va qochish talablari

## Slide 14
Esda tutish kerak bo'lgan muhim narsa shundaki, siz olovda bo'lganingizda vahima qo'ymang, aks holda siz gaz va tutun bilan nafas olasiz
Burun va og'zingizni yoping, tanangizni pastga tushiring va xotirjam harakat qiling
“
”
Burun va og'zingizni yopish uchun ro'molcha kiyimidan foydalaning
Pastki holat
Tez bir yo'nalishda evakuatsiya qiling
Ikkinchi qo'l devorga ishora qiladi.
4
Xavfsizlik va qochish talablari
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik

## Slide 15
Karaoke xonalari kabi jamoat joylarining olomon tabiati bilan, biz yong'in sodir bo'lganda osoyishtalik bilan ish tutishimiz va qochishimiz kerak.
“
“
Yong'in xavfsizligi uchun asosiy nuqta
Nogiron
Ayol
Katta
Chet ellik
*

## Slide 16
Yong'in xavfsizligini o’rganish xavfsiz jamiyat va baxtli odamlarning asosidir
Karaokesda olov