## Slide 1
산부인과
산후조리원 화재
[ 제 8 편 ]

## Slide 2
산부인과 산후조리원에서 불이 난다면_ 4p
산후조리원 화재발생 현황 및 사례_ 5p
화재 시 열과 연기의 위험성_ 9p
화재 시 대피방법_ 12p
Contents
산부인과 산후조리원 화재
[제8편]

## Slide 3
산부인과 / 산후 조리원 화재
영상자료

## Slide 4
무엇보다 안전한 환경조성이 필요!
비상구 주변이 장애물로 인해 통로가 막히지는 않았는지,
각종 전기용품 사용으로 전기화재가 발생할 요인은 없는지,
대피계획과 훈련은 하고 있는지 꼼꼼한 확인이 필요
“
“
산부인과, 산후 조리원 화재원인과 위험성
1
산부인과와 산후 조리원 특성상,
안전에 취약한 산모와 신생아 그리고 여성분들이
많이 상주하기 때문에

## Slide 5
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
계열 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5
Chart: 
| 부주의 | 기계적 요인 | 전기적요인 | 기타
판매 | 7 | 7 | 5 | 1
출처 :국가화재정보시스템
원인별
최근 5년간 화재 발생 건수 : 20건
산후 조리원 화재발생 현황 및 사례
2

## Slide 6
산부인과 병원 화재 (전북 익산)
일 시
2019.7.16 21:57
원 인
정수기 화재
인명 피해
없음
(재산피해 255만원)
기 타
산모와 신생아 18명 인근
원광대학병원 이송 조치
산후 조리원 화재발생 현황 및 사례
2

## Slide 7
산후 조리원 화재 (경기 수원)
일 시
2017.11.14 07:20
원 인
지하세탁기 건조기
인명 피해
없음
기 타
산모(31명) 신생아(32명) 대피
산후 조리원 화재발생 현황 및 사례
2

## Slide 8
전열기, 보일러실 등 화기설비 부근에 적재 금지
객실 내 개별 취사금지 및 전열기(장판/히터)사용제한
세탁물 건조기 사용 시 과부하 금지 및 환기구 청소
문어발식 콘센트 사용금지 및 전기배선 관리
에어컨 실외기에 빗물이 스며들지 않게 조치 및 청소
각 층별 소방시설 위치도 및 대피안내도 비치
산후 조리원 화재발생 현황 및 사례
2

## Slide 9
산모와 신생아에게 치명적인 열과 연기, 안전한 대피가 무엇보다 중요!!
화재 시 젖은 손수건으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 대피!
검은연기는 열을 가지고 있어 공기보다 가벼워
천장부터 차면서 내려와요!!
화재 시 열과 연기의 위험성
3

## Slide 10
유독가스가 섞인 연기를 한모금만 마셔도
유독물질이 폐에 들어가 생명 위협
“
“
화재 시 열과 연기의 위험성
3
일산화탄소의 증가와 산소의 감소로
전산소증으로 인한 호흡곤란 초래
뜨거운 열기와 화염으로 흡입화상 초래

## Slide 11
유독가스에는 열분해에 의한 여러 가지 가스가 포함.
화재 시 일산화탄소, 시안화수소, 염화수소 등 독성 발생.
화재 현장의 부족한 산소와 유독가스의 상승작용으로
질식 및 중독의 위험 증가
화재 시 열과 연기의 위험성
3
만약 얼굴, 입, 목구멍에 화상을 입은 경우
호흡곤란을 유발하여 매우 심각한 상태가 발생
코털이 그을린 흔적이 있거나, 입안의 점막, 혀, 목구멍에 재가 보이거나 부어있는 경우, 입 주변 피부의 화상, 쉰 목소리, 호흡곤란이 있다면 반드시 흡입 화상을 의심하고 정확한 진찰 필요!

## Slide 12
비상구 유도등
화재 및 정전 시 안전하고 원활한
대피를 위해 출입문 위치 표시
통로 유도등
거실, 복도, 계단의 통로에 설치
대피 방향을 녹색 화살표로 표시
유도등을 따라 안전하게 대피해요!!
화재 시 대피 방법
4

## Slide 13
엘리베이터 타면 안돼요!!
계단이 더 안전해요!
계단을 이용하여 침착하게 대피
젖은 수건으로 코와 입을 막고 벽을 짚으며 낮은 자세로 대피
문 열기 전 손등으로 손잡이 온도 확인
화재가 발생한 반대쪽, 공기가 들어오는 방향으로 대피
방향 정하기(방향감각을 상실할 수 있으니 침착하게 한 방향으로)
아래로 이동 불가능하면 옥상으로 대피
화재 시 대피 방법
4
엘리베이터는 화재발생 층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 염려
엘리베이터 통로 자체가 굴뚝 역할을 하여 유독가스가 유입되어 질식 우려

## Slide 14
화재 시 대피 방법
4

## Slide 15
화재 시 대피 방법
4

## Slide 16
산후조리원등 공용시설에서 화재 발생 시 당황하지 말고, 침착하게 대피!
“
“
화재안전 핵심 포인트
*
사전에 피난계획을 세워 화재대비훈련
사고를 최소화할 수 있는 2가지 방법!
유도등을 따라 / 방화문을 닫고 대피

## Slide 17
산부인과 / 산후 조리원 화재
‘안전한 사회, 행복한 국민’ 그 속에 소방안전 교육이 있습니다!