## Slide 1
工事現場の火災安全
[エピソード.5]
無効
女性
老人
外国人

## Slide 2
1. 工事現場が火災に弱い理由 _4p
2. 溶接時の安全上の注意 _ 8p
3. 消火器の使用方法 _ 10p
Contents
工事現場の火災安全
[エピソード.5]
無効
女性
老人
外国人

## Slide 3
着火要因
発生件数
火災発生時の平均作業工程率
(数)
すべての新築工事現場
溶接、切断、研磨
タバコ
電気的要因
火花、火元の放置
その他(不注意)
可燃物
不明
無効
女性
外国人
老人
新築工事現場の火災の原因(ソウル、'14~'17)
3
1
工事現場が火災に弱い理由

## Slide 4
“
“
工事現場での火災·爆発事故が絶えず発生。
特に、意思疎通ができない外国人労働者は 逃げ遅れて死亡することも多い。
火災要因の40%が、溶接、切断、研削作業である。
無効
女性
外国人
老人
1
工事現場が火災に弱い理由

## Slide 5
2019年3月27日、龍仁市のショッピングモールの建設現場で
溶接作業による火災が発生し、 13人が負傷した。
2018年3月、富平市の複合施設の建設現場で溶接作業により発生した火災で2人が死亡、 5人が負傷した。
無効
女性
外国人
老人
溶接による火災は人や財産に大きな損害をもたらす
1
工事現場が火災に弱い理由

## Slide 6
工事現場には常に引火性·爆発性物質があるため
火災を引き起こしやすい
無効
女性
外国人
老人
工事現場では不燃物を使用したり、 周辺に水を連続的に撒くなど、 火災や爆発を防ぐ努力が重要
1
工事現場が火災に弱い理由

## Slide 7
溶接作業場から
半径5メートル以内に
消火器を設置すること。
溶接作業場から
半径10メートル以内に
可燃物を置かないこと。
無効
女性
外国人
老人
2
溶接時の安全上の注意

## Slide 8
作業中は必ず保護服を
着用すること。
溶接作業後は30分以上
施工場の状況を確認
無効
女性
外国人
老人
2
溶接時の安全上の注意

## Slide 9
粉末消火器の構成
安全ピン
持ち手
ノズル
消火剤
本体
消火器の使用方法
消火器の安全ピンを取る
ノズルを取り外し、
火に向かって立つ
火に向かって ノズルを持ち、
持ち手を押し上げる
風を均等に 吹きつける
無効
女性
外国人
老人
1. 消火器を発生現場に持っていく
2. 安全ピンを取り外す
3. ノズルを取り外し火の方に向ける
4. 持ち手をしっかりと押し上げる
5. 火に均等に吹きつける
3
消火器の使用方法

## Slide 10
“
“
火災や爆発が起きやすい環境で
溶接·研削·切断作業を行う場合は
特に注意が必要 です。
工事現場の安全規定を厳守し、
常日頃から火災の危険性を意識することで 自分や周りの人の命を守ることができます。
無効
女性
外国人
老人
火災安全のポイント
*

## Slide 11
‘安全な社会、そして幸せな国民’ その中に消防安全教育があります。
工事現場の火災安全